Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гляденская средняя общеобразовательная школа»

п. Глядень Назаровского раона Красноярского края

662220 Красноярский край, Назаровский район, п. Глядень, ул. Новая , д.№ 28

тел - факс: 8(39155) 94-1-41

СОГЛАСОВАНО 								УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома							Директор школы

______________ Т.Н.Волкова						__________________ С.П. Верц

« _____»  ______________2010 г.				              «______» ________________2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ № ____

по ТБ при проведении занятий

в кабинете ОБЖ

СОГЛАСОВАНО

Инженер по ТБ

______________ А.А. Ставер

« _____»  ______________2010 г

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К занятиям в кабинете  ОБЖ допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

  - Лица, допущенные в кабинет ОБЖ, должны соблюдать правила внутреннего и трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

  - При работе, а кабинете ОБЖ возможно воздействие на работающих следующие опасные и вредные факторы:

- нарушения осанки учащихся, искривления позвоночника, развитие близорукости при неправильном подборе размеров ученической мебели;

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете;

- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании кабинета.

  - При работе в кабинете ОБЖ соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

  - При получении учащимся травмы оказать первую помощь  пострадавшим, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

  - Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и при необходимости подвергаются проверке знаний норм и правил охраны труда.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Включить полностью освещение в кабинете, убедитесь в исправной  работе светильников. Наименьшая освещенность в кабинете должна быть не менее 300 лк ( 20 вт/кв.м ) при люминесцентных лампах и не менее 150 лк ( 48 Вт/кв.м ) при лампах накаливания.

  - Убедитесь в исправности электрооборудования кабинета: светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты крышками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.

  - Убедитесь в правильной расстановки мебели в кабинете: расстояние между наружной стеной кабинета и первым рядом столов должно быть не менее 0,6 м, расстояние между внутренней стеной кабинета и столами должно быть не менее 0,5 м, расстояние между задней стеной кабинета и столами должно быть 0,4-0,5 м, расстояние от классной доски до первых столов должно быть 2,4-2,7 м, расстояние от классной доски до последних столов должно быть не более 8 м, удаление мест от окон не должно превышать 6 м.

  - Проверить санитарное состояние  кабинета и проветрить его, убедиться в  целостности стекол в окнах.

  - Убедиться  в том, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 17-20 градусов С.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ

  - С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете не загромождать цветами   подоконник.

  - Все используемые в кабинете демонстрационные  электрические приборы должны быть исправны и иметь заземление или зануление.

  - Не оставлять без присмотра работающие демонстрационные электрические приборы.

  - Стекла окон очищать от пыли и грязи не реже 3-х раз в год, очистку светильников производить не реже одного раза в 3 месяца. Привлекать учащихся к этим работам, а также к оклейке окон запрещается.

  - При открывании окон рамы фиксировать в открытом положении крючками. При открывании фрамуг обязательно должны быть ограничители.

  - Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на подоконник.

  - Пребывание учащихся в  помещении кабинета  ОБЖ разрешается только в присутствии учителя.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - При плохом самочувствии сообщить об этом учителю.

  - При прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета,  перекрыть задвижки в тепловом узле здания и вызвать слесаря-сантехника.

  - При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из здания, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть  и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

  - При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ

  - Выключить демонстрационные электрические приборы.

  - Проветрить и провести влажную уборку кабинета.

  - Закрыть окна, фрамуги и выключить свет.

С  инструкцией ознакомлены:

_________________________________  /______________/ «___»_____________2010г.

_________________________________  /______________/ «___»_____________2010г.

Инженер по ТБ                                                                            А.А. Ставер