Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гляденская средняя общеобразовательная школа»

п. Глядень Назаровского раона Красноярского края

662220 Красноярский край, Назаровский район, п. Глядень, ул. Новая , д.№ 28

тел - факс: 8(39155) 94-1-41

СОГЛАСОВАНО 								УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома							Директор школы

______________ Т.Н.Волкова						__________________ С.П. Верц

« _____»  ______________2010 г.				                        «______» ________________2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ № ____

# по технике безопасности для завхоза

2010 г.

I. Общие требования безопасности

1. К работе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет, имеющие высшее профессиональное,

средне специальное, средне профессиональное образование и прошедшие медицинский осмотр

2. Завхоз должен :

- знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ

- пройти вводный и первичный инструктаж на рабочем месте

- руководствоваться в работе правилами внутреннего  распорядка

- режим труда и отдыха определяется графиком его работы

- проводить инструктажи и обучение по технике безопасности и пожарной безопасности

с младшим обслуживающим и вспомогательным персоналом

- осуществлять контроль за санитарно-гигиеническим состоянием зданий школы, учебных

помещений, имущества школы , включая пищеблок

- обеспечивать соблюдение требований охраны труда при эксплуатации зданий и оборудования

- обеспечивать безопасность при переноске тяжестей и эксплуатации транспортных средств

на территории школы

- организовывать соблюдение требований пожарной безопасности

- следить за исправностью средств пожаротушения

- организовывать проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции  электроустановок

- организовывать 1 раз в 5 лет разработку инструкций по ОТ для технического персонала

- проводить инструктажи на рабочем месте для обслуживающего и технического персонала, оборудовать уголок безопасности жизнедеятельности

- приобретать согласно заявке спецодежду, рабочую обувь и индивидуальные средства защиты для работников и учащихся школы

- Завхоз относится к электротехническому персоналу и должен иметь 4 квалификационную

группу допуска по электробезопасности

- Нести административную и материальную ответственность :

- за составление паспорта санитарно-гигиенического состояния школы

- за хранение противопожарного инвентаря

- за стирку, ремонт ,сушку и обеззараживание спецодежды, обуви и индивидуальных средств защиты

II. Требования безопасности перед  началом работы

-   получить информацию о всех недостатках, обнаруженных во время учебных занятий, от

директора школы

- проверить исправность оборудования, электроустановок и электроосвещения

- проверить работу систем водоснабжения, отопления и канализации

- организовать выполнение заданий  рабочим, дворником и другими лицами из числа технического и обслуживающего персонала

- провести с ними инструктажи по технике безопасности труда

III. Требования безопасности во время работы

-    контролировать  безопасность выполнения работ - заданий

- проверять соблюдение требований инструкций по ОТ подчинённым персоналом

- оказывать квалифицированную помощь при выполнении различных работ

- проверять санитарно-гигиеническое состояние помещений школы

- проверять наличие инструкций по охране труда на рабочих местах

- контролировать и пополнять комплектацию медицинских аптечек

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- в случае возникновения аварийных ситуаций сообщить администрации школы

- принять меры к эвакуации работников

- при пожаре известить службу 01

- принять меры к его тушению первичными средствами

- принять меры к спасению технологического оборудования, инвентаря и т.д.

- оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма

- при внезапном заболевании работников вызвать медработника

V. Требования безопасности по окончании работы

- проверить уборку рабочих мест и помещений школы

- проверить выключение электроустановок, приборов и освещения

- проверить работу систем водоснабжения, отопления и канализации

- о всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить директору школы

С должностной инструкцией ознакомлен ____________  ___________________ 20 __ г.